United Nations Population Fund

Страновой офис Узбекистана

Узбекистан, Ташкент, ул. М. Таробий, 14

http://uzbekistan.unfpa.org

Дата: 6 апреля 2020г

Запрос Ценовых Предложений (ЗЦП) No. UNFPA/UZB/RFQ/2020/009

Настоящим ЮНФПА запрашивает цены на следующие товары:

| № | Предмет | Описание | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки хирургические, с длинной манжетой, нитриловые или латексные, неопудренные, стерильные | Перчатки хирургические, с длинной манжетой, нитриловые или латексные, неопудренные, стерильные Описание товара: Перчатка для клинических и хирургических процедур. Содержит 5 пальцев, ладонь и длинный рукав. Одноразовые, неопудренные и стерильные перчатки с нитриловой или латексной длинной манжетой используются для защиты пациента, персонала и окружающей среды от инфекционных веществ. Перчатки должны иметь длинные манжеты, доходящие намного выше запястья, в идеале до середины предплечья. (Размеры от 5,0 до 9,0) Технические характеристики: Подходит для любой руки (двойная форма). Материал: 100% нитрил или латекс Неопудренные Водонепроницаемые Cтерильные. Одноразовые Размеры: от 5,0 до 9,0. Средний размер: Общая длина: минимум 280 мм. Ширина: 89 мм, +/- 5 мм. Толщина: пальцы: прибл. 0.12mm; ладонь: 0,8 мм Требования соответствия (ВОЗ): • Директива ЕС по MDD 93/42 / EEC Класс I или IIa, • Регламент ЕС PPE 2016/425, категория III, • EN 455, • EN 374, • ANSI / ISEA 105, • ASTM D6319 или эквивалентный набор стандартов Использование по назначению: Строго одноразовое использование. Перчатка без пудры, позволяющая использовать водно-спиртовой раствор в качестве очищающего средства для рук. Носить только на сухих руках. После снятия перчатки следует утилизировать в соответствии с правилами обращения с отходами. Не должно использоваться повторно. Хранить при температуре ниже 30 ° C в защищенном от солнечного света, тепла и влажности. Упаковка и маркировка: Фасуются индивидуально по одной паре. Символы, используемые в соответствии с ISO 15223. Маркировка СЕ. Название производителя и адрес. Информация о партии Должен иметь слова «неопудренные» или эквивалентный. Должен указывать на соответствие PPE 2016/425 категории III. Необходимо указать “стерильный, одноразовый”. | 50 000 |

Товары должны быть доставлены максимум через 2 дня после выдачи заказа на поставку. Ценовые предложения должны быть действительны как минимум в течение 30 дней после даты закрытия.

Если вы заинтересованы отправить предложения по этим товарам, пожалуйста, заполните прилагаемую форму ценового предложения и отправьте по электронной почте на rfq.uzb@unfpa.org

Просим вас отправить ценовое предложение в узбекских сумах.

Ваш ранний ответ будет высоко оценен, не позже чем: 8 апреля 2020г, 16:30 (по местному времени Узбекистана).

Примечание: к настоящей заявке применяются текущие политики поставщиков ЮНФПА, которые можно найти по адресу: http://www.unfpa.org/suppliers.

С уважением,

Форма ценового предложения

Название участника торгов:

Дата предложения:

Запрос Ценовых Предложений (ЗЦП) No

Валюта ценового предложения:

Срок поставки (недели с момента

получения заказа до отправки):

Истечение срока действия предложения:

(предложение должно быть действителен в течение как минимум 30 дней после даты закрытия.)

Ценовой график:

| Предмет № | Цена за единицу FOB/FCA укажите порт отправки | Количество | Стоимость доставки до места назначения (укажите режим трп.) | Объем отгрузки (кгс) и вес товара | Всего стоимость CPT / CFR (порт назначения) | График доставки (дни) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Просим Вас включить в ваше предложение:

1. Технические характеристики предлагаемой продукции

2. Стандарт качества продукции

Настоящим я подтверждаю, что компания упомянутая выше, за которую я должным образом уполномочен ставить подпись, принимает сроки и условия ЮНФПА (http://www.unfpa.org/resources/unfpa-general-conditions-contract ) и будет следовать данному ценовому предложению до момента его истечения.

Ф.И.О  и должность							Дата и место

# Text boxes

Комментарии поставщика::